## 功能项
北塔端云IT智能监控软件
序号 | 微应用 | 一级功能 | 二级功能 | 描述
| 运行状态监控 | 个人首页 |  | 支持用户自行构建不同主题的监控面板，类似于某网络主题（核心设备，关键线路的流量专题显示）。 或实现管理需要面板，通过自定义指标方式获取业务数据，进行统一展示。
|  | 网络管理 | 网络拓扑 | 支持基于拓扑图实现拓扑图管理功能，用户可以用最简单的方式了解整体的网络结构，展现信息化工作和建设成果，显示设备/线路状态，使运维工作简单高效。
|  |  | 设备性能分析 | 以图表形式展示网络设备性能状态情况，支持通过CPU负载，MEM负载，连续运行时间等三个维度进行排序，找出负载最大的网络设备。
|  |  | 光传输强度监控 | 以表单形式展示光传输强度，支持通过当前接收/发送功率排序。
|  |  | 设备状态分析 | 以表单形式展示设备KPI列表、支持调出设备端口面板进行设置。 在拓扑图中，选择某个设备右键，选择查看实时信息，即可显示这个设备的一些基本信息，比如端口，路由等
|  |  | 线路性能分析 | 以表单形式展示所有的线路性能状态情况（基于设备端口取值，需提前配置设备间线路链接情况及设置数据采集端口），支持查找负载最大的线路（支持多维度排序查看、线路分组）。
|  |  | 示意节点清单/设备资源清单/线路资源 | 以表单形式示意节点/设备资源/线路资源进行管理。
|  | 机房管理 | 机房拓扑 | 一体化展示机房情况，支持接入动环数据、支持进行设备情况查看、机柜管理等操作。
|  |  | 机房布线 | 以表单形式对机房布线进行管理。
|  |  | 机柜资源/动环资源/刀箱资源清单 | 以表单形式对机柜资源/动环资源/刀箱资源清单进行管理。
|  | 无线管理 | 无线热图 | 基于无线网络拓扑图进行无线拓扑图管理，展示无线拓扑图展现信息化工作和建设成果，用最简单的方式了解整体的无线设备分布情况，并直观展示无线P型号覆盖范围与无线AP运行状态，无线设备分布图，使运维工作简单高效。
|  |  | AP-状态一览 | 以表单形式对AP进行管理，同时以图表形式展示AP基本信息、状态等信息；
|  |  | 无线管理 | 以图表形式展示无线AC和AP监控并展示其状态，指标定义如下（分别是一览图、AC指标、AP指标）
|  |  | AC/AP资源清单 | 以表单形式管理 AC/AP资源；
|  | 应用管理 | 系统拓扑 | 系统拓扑图主要面向系统盗源管理员、系统盗源运维工程师，管理对象包含物理机虚拟机的操作系统、数据库、中间件和标准应用。其通过手工录入或导入方式创建系统组件图标，帮助运维人员通过一张视图，直观了解所有系统盗源的载关系与运行状态。
|  |  | 操作系统/服务器硬件/数据库实例/中间件 /标准应用/前置机管理 | （1）操作系统：类型有Vindows、HP unix、Aiⅸ、Solaris、linux(redhat、CentOS、Suse(oracle)、Redflag)、麒麟等。实现各种类型操作系统的管理，需要将各类操作系统准确完整的导入和添加。 （2）服务器硬件管理：前提是保证服务器的IPMI管理端口接入网内，并配置好IP地址，与网管服务器能够正常访问。服务器硬件管理是通过服务器的iPMI端口实现温度、电压、风扇、电源等硬件状态的监控管理。 （3）数据库管理:包含数据库的类型有：Oracle、DB2、DM、MSSQL、MySQL、SyBase、Informiⅸ、Caches等。数据库的导入前提是被管数据库所在的主机操作系统完成添加后，进行手动添加。 （4）中间件管理：包含中间件的类型有WEBLogic、.Tuxedo、VebSphere、EAServer、.Cognos、MQ、Apache、Tomcat.Jboss、IlS、TongWeb等。每个类型的中间件的监控方式不同，需要通过不同的准备操作进行添加（前提是被管中间件所在的主机操作系统完成添加）。 （5）标准应用 （6）前置机管理
|  |  | 硬件资源/操作系统资源/数据库资源 /中间件资源/标准应用资源清单 | 针对不同资源对象及其类别，通过不同方式手动录入其相关信息进行新增，对资源进行管理；
|  | 存储管理 | 设备状态一览 | 以图表形式展示存储设备状态。
|  |  | 线路性能分析 | 以图表形式展示存储设备线路性能情况。
|  |  | 存储容量使用 | 以图表形式展示存储各指标信息（通过厂商对外提供的取数接口来获取）。
|  |  | LUN性能排行 | 以图表形式展示存储LUN数据（通过厂商对外提供的取数接口来获取）。
|  |  | 设备资源 | 以表单形式对设备进行管理，支持SNMP、SMl-S、RestAPI协议来监控存储设备
|  |  | 线路资源清单 | 以表单形式对AP进行管理，支持自动探测和手工添加两种存储线路增加方式。
|  | Vsphere虚拟化 | 虚拟拓扑 | Vsphere虚拟化提供了虚拟化拓扑图，用户可以直观的查看虚拟中心下各个对象的连接关系和层次结构，可以直观的查看各个对象的负载情况，更加高效的开展运维工作
|  |  | 容量使用分析/预防分析/回收分析 | （1）容量使用分析功能：以表单形式展示虚拟中心下的集群或宿主机资源使用情况； （2）使用容量预防分析功能：以表单形式展示虚拟化CPU、内存、数据存储资源使用情况； （3）使用容量回收分析：以表单形式展示哪些虚拟机或快照可以回收。
|  |  | 虚拟机性能分析 | 以表单形式展示集群或宿主机下的虚拟机CPU、内存、磁盘和网络资源使用情况。
|  |  | 虚拟机/宿主机/数据存储资源清单 | 以表单形式对拟机、宿主机、存储3类对象进行管理，支持设置各个对象负责人，快速导出以上3种对象资源清单做为台账。
|  | 自定义资源 | 自定义类型 | 支持快速的用户现场定制能力，平台通过SSH、JDBC、MB等方式的定制指标采集协议，在现场通过脚本输入，进行现场建模，构建出用户自己的定制对象模型； 对于此类对象，还可以进行告警、历史记录、业务拓扑显示的基础管理要求。
|  |  | 自定义对象 | 采用自定义方式加入指定的管理对象，以达到管理范围的延展。 在自定义方式时，采集方式支持SNMP、SQL、SSH和组合四种，组合方式支持在一个自定义类型下可以同时包括多种采集指标（可以是多协议、多对象）
|  | 历史记录查询 | 历史记录查询 | 支持选择资源和指标，查看其指标历史数据曲线。同时，支持自定义指定任意资源的KPI在一张图上进行分析对比（最多5个）。
|  |  | 数据快照查询 | 以图表形式展示快照数据，支持查看并对比快照数据；；
|  |  | 历史规则设置 | 以表单形式管理历史记录规则，支持配置历史记录规则，并根据监控对象类型不同进行归类，从而生成对象KPI指标历史记录。
| 告警中心 | 当前告警 |  | 以图表形式展示实时告警，保障异常信息能通过告警第一时间通知到用户，并实现重复告警分析定位，找到设备瓶颈。 依托BTPM强大的采集能力，通过定期轮询机制实现运维数据的定期获取，同时提供标准第三方接口，允许阈值事件、安全事件、配置变更事件、AOPS事件格式的输入，从而为构建用户统一告警管理中心提供数据支特。
|  | 历史告警查询 |  | 以表单形式展示历史告警信息；
|  | 重复告警分析 |  | 以表单形式展示对重复告警的分析，从而定位到问题设备。 分析的条件是通过对象和指标2个关键项并以次数和时长2个维度进行分析。
| 通知中心 | 邮件通知设置 |  | 为端云系统中各个微应用提供通知通道的基础服务，为上层应用解决传输参数，以及账号密码的问题，让上层应用仅需考虑通知内容和通知对象。 同时为了解决运营商针对于短信、公网短信等频发行为的限制，本微应用会先期进行自我保护，限制发送内容，避免造成用户账号被非正常屏蔽。 目前本模块提供了邮件、短信、数据库、t即通道的处理，可以为告警、报表、巡检、DIYOPS等微应用提供输出能力。
短信通知配置
数据库通知配置
HTTP通知配置
互联网通知配置
通道发送内容审计
| 巡检中心 | 任务设置 |  | 以表单形式管理巡检规则、巡检任务（支持定期巡检）；
|  | 巡检视图 |  | 以视图可视化形式执行巡检任务、展示巡检结果，支持单次/持续执行巡检任务；
|  | 巡检统计 |  | 以表单形式展示巡检结果，支持查看下载巡检报告。
| IP资源管理 | 终端IP定位 |  | 以表单形式展示IP所在MAC地址信息，交换机端口及其下联设备信息等（依赖采集功能）；
|  | IP资源规划 |  | 以图表形式实现IP资产管理，规划IP类型，分配P地址，查询P使用情况。
|  | 接入异常查询 |  | 以表单形式展示IP异常事件告警信息（未规划IP上线，未分I配P上线，非法使用分配IP，不在指定接口上线）
|  | 数据采集设置 |  | 以表单形式管理IP地址采集器，支持启动采集（依赖ARP/MAC信息）、设置黑名单等操作。
| 业务视图管理 |  |  | 以可视化图表形式将组成整个业务系统的各个关键T节点通过分层的方式，直观的展现出来。 通过可视化数据，呈现给业务管理者各节点设备的负载状态、告警状态，并对业务健康度做出客观评价； 通过简单易懂的图形表现，体现出组成业务相关的IT软硬件节点之间的连接、关联关系。
| 报表管理 | 报表查看 |  | 以表单形式展示报表信息，支持查看下载报表（核心;性能负载分析报表、设备运行和线路通断分析报表、告警统计分析报表）。
|  | 报表设置 |  | 以表单形式展示报表任务管理，支持设置报表任务内容模板、周期类型、对象等；
|  | 模板查看 |  | 以表单形式展示报表模板；
| 用户中心 | 个人信息 |  | 展示账户基本信息、各个微应用的角色权限情况（基于微应用的多角色模式）；
| IT服务管理 （工单系统） | 首页 |  | 1.首页支持图表化展示事件情况； 2.IT服务分为事件、问题、变更，每个类型下均有状态分类（草稿、待接管、待处理...等）； 3.IT服务为人工派单模式，需填写主体、紧急度、接单人等且支持关联工单（工单来源于系统检测自动下发的工单任务）； 4.在人工派单的基础上，支持按流程设置节点负责人，实现事件自动派单； 5.事件主题支持自定义、主题流程支持自定义； 6.知识库支持管理、查阅，支持服务单中选择知识保存或引用知识； 7.支持服务报表分析展示，包括事件、问题、变更等 8.支持设置SLA等级评判机制，事件处理可关联SLA等级评判并自动进行评判；
|  | 服务台 | 服务台
人员管理
|  | 服务请求 | 新增服务请求
跟踪服务
事件管理
问题管理
变更管理
|  | 知识库 | 知识管理
知识查阅
服务级别管理
|  | 报表管理 | 事件报表
问题报表
变更报表
|  | 基础功能设置 | 角色管理
自动派单
分类管理
自定义流程/自定义表单
运维时间设置
对接设置
|  | 更多设置 | 字典管理/标签管理/通知格式
| 资产管理 | 资产统计 |  | 1.首页支持图表化展示资产情况； 2.资产分为资产（软硬件资产）、易耗品，支持资产流转流程管理（新增、借出、报废、领用等），纳管（自动发现、手工录入），审批流转；支持易耗品出入库、库存管理； 3.支持资产折旧管理，残值率、净值计算等； 4.资产事件告警（资产库存、到期）情况查看，事件规则设置； 5.支持资产价值计算分析； 6.支持资产盘点任务下发；
|  | 资产管理 | 自定义视图
资产清单
资产纳管
审批记录查看
|  | 易耗品管理 | 易耗品清单
入库登记
出库登记
折旧管理
事件管理
资产分析
|  | 盘点管理 | 资产/易耗品盘点
|  | 基础设置 | 编号规则管理
系统/标签设置
| 专线管理 | 运行总览 |  | 1.以图表形式展示专线情况； 2.支持实时专线状态显示，提供一个全集对象管理页面，通过表格形式列显专线资源对象运行状态和时延，同时对中断状态专线进行统计和重点显示，包括所属运营商、管理组、是否存在脱网机构等多重维度。 3.支持历史专线状态，专线近期连接状态信息统计和查看。从近30天和上个自然月两个维度统计专线中断状态数据，周期内专线中断总次数、总时长。以曲线图形式显示运营商故障波动、按照运营商将专线中断次数时长数据进行对比。 4.支持专线负载评估，从数据层面进行测算，列出当前处于高负载的专线，并且从上行和下行两个业务方向分别计算出建议增加的带宽值。 5.支持性能分析，在指定范围内找到当前性能最差的专线，并通过柱状图表形式显示专线对象运行负载数据。提供容量、质量多维度的排序数据。（支持特TOPN形式显示专线性能指标上行带宽占用比、下行带宽占用比、下行流量、上行流量、上行丢包率、下行丢包率、上行错包率、下行错包率、时延）。 6.支持历史性能数据分析，从性能趋势上做对比分析，基于时间维度，从流量、带宽比、丢包、错包、时延几个维度对比同期数据，分析问题。
|  | 状态分析 | 实时状态分析
历史状态分析
|  | 性能分析 | 专线负载评估
实时性能分析
历史性能分析
专线资源管理
| DIYOPS场景管理 | 场景执行 | 场景清单 | 1.支持场景设计、场景调试、场景审核与发布、场景执行，以实现个性化巡检、自定义指标、自动化分析、故障处置等。 2.系统提供官方模板和语句包（均可自定义修改、新增），支持通过可视化拖拽及低代码方式构建任务场景（场景语句组件丰富）； 3.支持场景任务手动启用/事件触发/定时触发；
执行历史
|  | 场景编排 | 新建场景
我的场景
场景审核
|  | 系统管理 | 模板管理
语句管理
系统配置
| 全链路业务管理 | 全链路业务视图 |  | 以可视化大屏的形式展示多种业务拓扑架构图；
| 自动发现管理 | 自动发现P管理 |  | 1.以表单形式管理自动发现的IP； 2.支持自定义自动发现策略，核心为设置发现对象类型，类型包括主机系统、数据库、中间件、标准应用及各类型下分类下的不同系统类型、数据库类型....； 3.支持自动发现任务设置管理（可设置执行方式包括立即执行、定时执行），任务结果管理； 4.支持业务发现。
自动发现策略管理
自动发现任务管理
自动发现结果管理
业务发现管理
| 异常检测 | 事件总览 |  | 1.以图表形式展示异常检测事件情况； 2.支持检测规则管理，以基于监控指标基线变化为告警事件依据，支持自动转工单；
检测规则
| 日志管理 | 智能首页 | 运行概览 | 1.以可视化大屏形式展示日志情况，支持自定义调整； 2.支持日志数据采集存储、解析加工、查询分析等， 3.支持对日志源、Agent进行管理，通过Aget方式采集各类应用日志，且预置丰富日志解析模版（支持对解析模板、解析模式进行管理）； 4.支特从日志信息中提取出业务核心指标，用于故障监控和业务统计分析。
看板管理
|  | 采集管理 | 日志源管理
Agent管理
|  | 日志分析 | 查询分析
解析模版管理
解析模式管理
|  | 事件管理 | 事件查询
| 事件中心 | 未处理事件 | 阈值事件 | 1.以图表形式，展示指标阈值告警事件、AlOpsa事件、配置变更事件、安全事件情况； 2.支持以表单形式从各维度筛选、查看历史事件； 3.支持从时间、等级、类型、IP范围等维度查看时间情况； 4.支持对事件规则进行设置，核心是事件聚合策略（是否压缩，以何策略压缩等）、事件处理策略（是否生成管理事件等）、事件触发动作（包括通知、自动调用场景解决方案等）； 5.支持对事件发生源进行设置管理； 6.支持查询未经过事件规则处理的源记录；
AiOps事件
配置变更事件
安全事件
历史事件查询
事件统计分析
事件规则管理
事件源管理
原始事件查询
| 流量组成分析 | 流量分析 | 实时流量分析 | 1.以图表形式展示设备端口实时会话数、流量情况； 2.支持从时间范围维度上回溯设备端口会话数、流量变化情况； 3.支持事件触发流量快照数据管理； 4.支持采集器设备管理；
历史流量回溯
事件触发流量快照
|  | 系统设置 | 采集设备设置
| 数据展示管理 | 数据展示大屏 |  | 以可视化大屏的形式展示多种数据大屏，包括运维可视化、网络拓扑规划、业务架构等
| 容量智能分析 | 智能首页（容量分析） |  | 暂无
主机迁移
部署识别
弹性伸缩
|  | 容量分配 | 云主机/虚拟主机分配
|  | 容量预防 | 主机系统/vSphere虑拟化/FusionSphere虑拟化/CAS云资源
容量规划
虚机管理
|  | 资源管理 | 主机系统/业务主机/vSphere/FusionSphere/ CAS资源
采集管理
总结： 1.产品架构层面：①北塔以微应用形式，拆分各个功能模块，各模块耦合度低，便于拆分售卖； ②北塔二/三级菜单中将资源的增/删/改管理权限和资源的监控运维权限拆分开，可以达到更好的分权管理； ③北塔和云新等多数系统一样，支持功能的自定义配置，如通知方式、自定义对象等，理论上可以比较好的适配客户需求； 2.产品功能层面：①★北塔的监控资源对象、指标比较全面，支持通过配置生成业务拓扑图，拓扑结构图支持直接对多种资源集中开展监控、管理（拓扑关系需要手动设置）； ②北塔支持对多种对象资源进行容量智能分析，支持容量规划、预防、分配及弹性伸缩、部署分析、主机迁移； ③北塔支持接入动环数据并展示管理动环设备； ④北塔拥有巡检功能，包括自动、手动巡检、巡检报告生成； ⑤北塔支持多种可配置的通知方式； ⑥北塔基于监控指标基线变化为告警事件依据，支持自动转工单； ⑦北塔支持可视化拖拽及低代码方式构建任务场景，场景语句组件丰富，支持场景任务手动启用/事件触发/定时触发； ⑧北塔的工单系统为通用工单系统（可下发业务工单、系统工单-权限变更、账户变更等），支持关联事件、自定义流程、联动SLA等级评判、知识库（记录或引用）； ⑨北塔的资产管理涉及设备、易耗品等，支持资产价值统计、资产折旧计算、资产事件告警（资产库存、到期）、盘点任务下发； ⑩其他：支持移动运维管理、自动化运维管理（脚本管理）、网络设备配置管理（配置比对、下发）、凭证管理、审计（合规审计）等功能无法体验，暂时无法评估。